**Anexa 15**

Grila de analiză a conformității

**studiului de fezabilitate pentru obiective de investiție (SF)**

**în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare**

|  |  |
| --- | --- |
| **Program Sănătate** | |
| **Prioritate** | **Prioritatea 9: Contribuția la Platforma STEP: biotehnologii și tehnologii digitale, inclusiv servicii asociate în sectorul sănătății** |
| **Obiectiv specific** | **RSO1.6. Sprijinirea investițiilor care contribuie la obiectivele Platformei Tehnologii Strategice pentru Europa (platforma STEP) menționate la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului)** |
| **Apel** | **Sprijin pentru susținerea proiectelor compatibile STEP depuse în cadrul apelului de idei de proiecte în domeniul sănătății/cu aplicabilitate în domeniul sănătății derulat de AM PS** |
| **Titlul cererii de finanțare:** |  |
| **Nr. apel de proiecte** |  |
| **Cod SMIS** |  |
| **Nr înregistrare:** |  |
| **Solicitantul:** |  |

| **Nr. crt** | **ASPECTE DE VERIFICAT** | **DA** | **NU** | **N/A** | **Observații** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CRITERII GENERALE PRIVIND CONŢINUTUL S.F.** |  |  |  |  |
| 1. | Partea scrisă cuprinde **foaia de capăt** în care sunt prezentate **informațiile generale** **privind obiectivul de investiții**, conform precizărilor din capitolul 1, secțiunea A *Piese scrise,* din cadrul Anexei 4 *Studiu de Fezabilitate,* la HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare:   * + Denumirea obiectivului de investiții?   + Ordonator principal de credite/investitor?   + Ordonator de credite (secundar/terțiar)?   + Beneficiarul investiției?   + Elaboratorul studiului de fezabilitate? |  |  |  |  |
| **2** | Se precizează, de asemenea, data elaborării/actualizării documentației și faza de proiectare? |  |  |  |  |
| **3** | Partea scrisă conține **lista cu semnături** prin care elaboratorul documentației îşi însușește şi asumă datele şi soluțiile propuse, şi care va conține cel puțin următoarele date:   * nr. .................../ dată contract? * numele şi prenumele în clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect - șef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ștampila? |  |  |  |  |
| **4** | Există și se respectă structura **Părții Scrise** conform prevederilor din legislația în vigoare – HG 907/2016 *privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,* respectiv cele din Anexa 4 *Studiu de Fezabilitate*\*1  *\*1) conform HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare conținutul cadru al SF poate fi adaptat, în funcție de specificul și complexitatea obiectivului de investiții propus.* |  |  |  |  |
| **5** | Sunt prezentate informații privind **situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții,** conform precizărilor din capitolul 2, secțiunea A *Piese scrise,* din cadrul Anexei 4 *Studiul de Fezabilitate,* la HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare? |  |  |  |  |
| **6** | Sunt prezentate **minim două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții**\*2), conform precizărilor din capitolul 3, secțiunea A *Piese scrise,* din cadrul Anexei 4 *Studiul de Fezabilitate,* la HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, având detaliate:   * particularitățile amplasamentului? * descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural si tehnologic? * costurile estimative ale investiției? * studiile de specialitate, în funcție de categoria si clasa de importanta, după caz? * graficele orientative de realizare a investiției?   *\*2) În cazul în care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate.* |  |  |  |  |
| **7** | Este prezentată **analiza fiecărui scenariu/opțiuni tehnico-economice propuse**, conform precizărilor din capitolul 4, secțiunea A *Piese scrise,* din cadrul Anexei 4 *Studiul de Fezabilitate,* la HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare? |  |  |  |  |
| **8** | Este prezentat **scenariul/opțiunea tehnico-economică optim(ă), recomandat(ă)**, conform precizărilor din capitolul 5, secțiunea A *Piese scrise,* din cadrul Anexei 4 *Studiul de Fezabilitate,* la HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare? |  |  |  |  |
| **9** | Există şi se respectă structura capitolului: **Urbanism, acorduri și avize conforme**, conform precizărilor din capitolul 6, secțiunea A *Piese scrise,* din cadrul Anexei 4 *Studiul de Fezabilitate,* la HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare , fiind prezentate următoarele documente:   * Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire? * Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege? * Actul de reglementare (decizia etapei de încadrare/clasarea notificării) emis de autoritatea pentru protecția mediului? * Avize conforme privind asigurarea utilităților, obținute până la depunerea cererii de finanțare ? * Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară? * Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții şi care pot condiționa soluțiile tehnice? |  |  |  |  |
| **10** | Sunt prezentate informații referitoare la:   1. **implementarea investiției**, conform precizărilor din capitolul 7, secțiunea A *Piese scrise,* din cadrul Anexei 4 *Studiul de Fezabilitate* la HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare , având detaliate:  * informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției? * strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare? * strategia de exploatare/operare si întreținere? * recomandări privind asigurarea capacitații manageriale si instituționale?  1. **concluzii si recomandări,** conform precizărilor din capitolul 8, secțiunea A *Piese scrise,* din cadrul Anexei 4 *Studiul de Fezabilitate* la HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare? |  |  |  |  |
| **11** | **Devizul General** este elaborat conform legislației în vigoare: HG 907/2016 *privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,* secțiunea a 5-a *Devizul general si devizul pe obiect,* inclusiv conform Metodologiei prezentate in Anexa 6 la HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare:   * respecta modelul cadru prezentat în anexa 7 la HG 907/2016? * conține costuri aferente tuturor intervențiilor cuprinse în SF? |  |  |  |  |
| **12** | **Devizele pe Obiect** sunt întocmite conform pe modelul din anexa 8 la HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare? |  |  |  |  |
| **13** | Există **piesele desenate**, prezentate la scara relevantă în raport cu caracteristicile obiectivului de investiții, pentru toate obiectele de investiți si pentru toate specialitățile? |  |  |  |  |
| **14** | Există planșele menționate la secțiunea B *Piese desenate,* din cadrul Anexei 4 *Studiul de Fezabilitate,* la HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare:   * plan de amplasare în zonă? * plan de situație? * planuri generale, faţade şi secțiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu pentru rezistență şi instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau planuri specifice, după caz? * planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz? |  |  |  |  |
| **15** | Fiecare planșă din cadrul pieselor desenate este numerotata/codificata si prezintă un cartuş care conține informațiile solicitate conform prevederilor legale? |  |  |  |  |
| **16** | În cazul în care planșele au fost anexate la cererea de finanțare în format scanat, după ce au fost semnate și ștampilate de elaboratori: este prezentă semnătura si ștampila tuturor persoanelor nominalizate în cartus, în conformitate cu prevederile legale, inclusiv de:   * proiectantul general / șeful de proiect * arhitect cu drept de semnătură, cu ștampila cu număr de înregistrare în tabloul național TNA, conform reglementări OAR * proiectanții de specialitate * expertul tehnic, unde este cazul * șeful de proiect complex, expert/specialist, in cazul monumentelor istorice? |  |  |  |  |
| **17** | Sunt obținute avizele pentru devierile de rețele necesare de la proprietarii/operatorii lor, dacă este cazul? |  |  |  |  |
| **18** | Există o descriere a lucrărilor de **organizare de șantier** (descriere sumară, demolări, devieri de rețele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicații, etc)? |  |  |  |  |
| **19** | Există o corespondență între obiectele de investiție (inclusiv tipurile de lucrări de construcții propuse, dotări, etc.) din cadrul SF și cele descrise în cererea de finanțare? |  |  |  |  |
| **20** | **Graficul general de realizare a investiției:**   * este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de Finanțare? * respectă termenele limită ale programului?   (*se va avea în vedere ca termenul limită de implementare a proiectului nu poate depăși termenul prevăzut în documentele de programare*) |  |  |  |  |
| **21** | Documentele anexate la cererea de finanțare demonstrează dreptul solicitantului/partenerilor de a executa lucrările propuse? |  |  |  |  |
| **22** | Există corelare între Devizul general si Devizele pe obiecte? |  |  |  |  |
|  | **CERINTE DNSH** |  |  |  |  |
| **1** | **Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice**   * Pentru construcțiile noi/extinderi este inclusă utilizarea metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, Mc 001-2022 astfel încât clădirea construită să se alinieze standardului nZEB?   **Pentru clădiri noi/extinse/ reabilitate / modernizate**   * Este asigurat/ au fost incluse acțiuni/măsuri pentru asigurarea confortului termic al ocupanților chiar și în contextul unor temperaturi extreme? |  |  |  |  |
| **2** | **Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine**   * Este descris modul în care vor fi depozitate temporar deșeurile rezultate din demolare/ reabilitare și materialele necesare pentru construire astfel încât să se evite infiltrațiile în stratul acvifer urmare a ploilor? * În cazul în care se vor instala dispozitive consumatoare de apă noi, sunt incluse cerințele și specificațiile tehnice pentru acestea, conform Regulamentului delegat (UE) 2139/2021 al Comisiei din 04.06.2021? * **Sunt integrate măsurile de atenuare/evitare a impactului șantierului asupra resurselor de apă, anume:** * A fost efectuată o evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și aceasta include o evaluare a impactului asupra apei în conformitate prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, iar riscurile identificate sunt abordate în SF? |  |  |  |  |
| **3** | **Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora**   * Echipamentele medicale propuse a fi achiziționate respectă ultimele cerințe de pe piață? * Echipamentele medicale care vor fi înlocuite, în cazul în care acest lucru este posibil, unitățile sanitare/furnizorii de servicii medicale vor realiza demersurile necesare reciclării acestora?(dacă este cazul) |  |  |  |  |
| **4** | **Prevenirea și controlul poluării**   * Sunt descrise măsuri care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare? * Clădirea vizată utilizează rețelele de evacuare și epurare ale localităților/operatorilor de servicii publice sau, în cazul în care nu există această posibilitate se propune achiziția unui sistem conform de colectare, epurare şi evacuare a tuturor apelor uzate conform cerințelor legale în vigoare sau de includere a acestei componente în proiect? |  |  |  |  |
| **5** | **Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor**   * A fost finalizată o evaluare a impactului asupra mediului sau s-a parcurs etapa de încadrare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, dacă este cazul? * În cazul în care a fost efectuată o evaluare a impactului asupra mediului, sunt puse în aplicare măsurile de atenuare și compensare necesare pentru protecția mediului? * În cazul în care pentru siturile/operațiunile situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestor zone (inclusiv rețeaua Natura 2000 de zone protejate, siturile care fac parte din patrimoniul mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate), a fost efectuată o evaluare corespunzătoare, după caz, și pe baza concluziilor acesteia sunt puse în aplicare măsurile de atenuare necesare? |  |  |  |  |

**Dacă este cazul, se pot solicita clarificări pentru toate criteriile din prezenta grilă.**

În cazul în care, la oricare criteriu din prezenta grilă, în urma răspunsului la clarificări, evaluatorul va bifa cu NU, proiectul va fi respins.

**Sumar clarificări inclusiv răspunsul solicitantului la acestea:**

*....................*

**CONCLUZII: SF este considerat conform/neconform**

**Întocmit:**

**Nume, prenume expert: ……………………………………..**

**Semnătura: ……………………………………..**

**Data: ……………………………………**